КАРГАПОЛОВСКИЙ                                № 10		 (87)

ВЕСТНИК                                                10 сентября  2013 г.

Информационный бюллетень органов  местного

самоуправления Каргаполовского сельсовета

ИНФОРМАЦИЯ

09.092013 с11 до 12 часов  в администрации Каргаполовского  сельсовета  прошли публичные  слушания по проекту  Устава Каргаполовского  сельсовета  Сузунского района  Новосибирской  области  в проект  Устава  изменений  внесено  не было.

НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ  АКТЫ  КАРГАПОЛОВСКОГО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАРГАПОЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

Сузунского района Новосибирской области

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

## Р Е Ш Е Н И Е

Тридцать  второй сессии четвертого созыва

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на перспективу до 2020 года

От  10.09.2013                                                                                                              № 105

с.Каргаполово

В целях развития жилищно-коммунального хозяйства Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области, руководствуясь ст. 5 Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет депутатов Каргаполовского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на перспективу до 2020 года.

2. Контроль за выполнением мероприятий программы возложить на главу Каргаполовского  сельсовета.

3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Каргаполовский  вестник».

| Председатель Совета депутатов Каргаполовского сельсовета |  | Глава Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области |
| --- | --- | --- |
| ______________Ю.Г.Краузе |  | _______________Н.С.Кондратьев |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов Каргаполовского сельсовета от 10.09.2013 № 105 |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Каргаполовского  сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на перспективу до 2020 года

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на перспективу до 2020 года (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон №190-ФЗ от 27.01.2010 «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями и дополнениями от 26.12.2006; - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Совет депутатов Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области |
| Исполнитель Программы | ООО «Каргаполовское ЖКХ» |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий для проживания и ведения хозяйственной деятельности на территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области. Задачами Программы являются: - создание условий для эффективного функционирования и развития системы магистрального тепло- и водоснабжения; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - сокращение удельных затрат на оказание услуг по теплоснабжению и водоснабжению; - повышение качества оказываемых услуг; - улучшение экологических показателей; - стабилизация уровня тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса за счёт уменьшения затрат на ремонты и текущее содержание систем коммунальной инфраструктуры. |
| Срок реализации Программы | 2013-2017 годы и на перспективу до 2020 года |
| Объём и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2013 - 2020 гг. составит 9 750,0 тыс. руб., в том числе: - объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 1 805,0 тыс. руб., в том числе: - 1.) Местный бюджет - - 2013 г. – - - 2014 г. - 1005,0 тыс. рублей; - - 2015 г. - 350,0 тыс.рублей; - 2016 г. - 350,0 тыс.рублей; - 2017 г. - - 2018-2020 гг. – 100,0 тыс.рублей. - объем внебюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 7 360,0 тыс. рублей, в том числе - 1.) Внебюджетные источники в т.ч.: - 1.1.) Фонд модернизации ЖКХ: - - 2013 - - – 2014 г. – 7 360,0 тыс.рублей. - 1.2.) Средства предприятия: - - 2013 г. – - 2014 г. – 235,0 тыс.рублей; - 2015 г. – 325,0 тыс.рублей; - 2016 г. – 25,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемый результат реализации программы | - повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, ликвидация аварий на 100%; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 50%; - улучшение экологической ситуации, снижение вредных выбросов и твёрдых отходов горения на 34%; - сокращение удельных затрат на оказание услуг по теплоснабжению и водоснабжению до: - 0,323* т/Гкал; - 35,0* кВтч/Гкал; - 0,93* тыс.кВтч/тыс.м3. - экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год; |
| Организация контроля за реализацией программы | Глава Каргаполовского сельсовета |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013 -2017 годы и на перспективу до 2020 года (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с действующим законодательством;

Программа является основополагающим документом, предусматривающим системный подход к решению проблемы рационального пользования водными ресурсами, тепло- и электроэнергией на территории Каргаполовского сельсовета, направлена на осуществление надёжного и устойчивого обеспечения потребителей услугами надлежащего качества, снижение их стоимости и снижение износа объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Краткая экономико-географическая характеристика территории

Каргаполовский  сельсовет был образован в 1966 году.

Территория Каргаполовского  сельсовета расположена в юго-восточной части Новосибирской области в умерено-теплом, недостаточно увлажненном, агроклиматическом подрайоне. Продолжительная  суровая зима сменяется коротким теплым летом.

Землепользования холмисто-увалистый, расчлененный овражно-балочными системами, реками и их притоками.

На территории поселения на 01.01.2013 года действуют 14 предприятий, организаций и учреждений, в том числе сельскохозяйственных- 3, торговли и общественного питания - 7. Село сельскохозяйственное, специализируется на выращивании зерна, развито мясомолочное животноводство. Данным видом деятельности занимается ОАО «Феникс-Н», ОАО АКХ «Александровка», ЗАО «Кирова».

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Каргаполовского сельсовета характеризуется следующими параметрами (таблица 1.1):

Таблица 1.1

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 22,29 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 3,4 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 3,4 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0,0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0,0 |
| Непосредственное управление | -//- | 3,4 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| - угольные котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 2,5 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 7 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 0,15 |
| Водопроводы | единиц | 3 |
| Протяженность сетей | км | 6,0 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Каргаполовского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается ООО  «Каргаполовское  ЖКХ».

1.1 Основные цели в деятельности ООО  «Каргаполовское  ЖКХ».

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии Каргаполовского сельсовета.

- подъём и транспортировка воды на территории Каргаполовского сельсовета.

1.2 Основные проблемы жилищно-коммунального комплекса

Системы коммунальной инфраструктуры Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области включают в себя системы тепло- водо- и энергоснабжения. Проблемными для поселения на текущий момент и перспективу являются вопросы модернизации оборудования и повышение эффективности работы сооружений и сетей коммунальной инфраструктуры, снижение воздействия на окружающую среду за счет строительства новых и реконструкции существующих инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

Коммунальные сети поселения расположены в зонах с геологическими условиями, способствующими резкому подъёму уровня грунтовых вод в период осадков и весеннего половодья, вследствие чего износ стальных трубопроводов происходит очень интенсивно. Хроническое недофинансирование предприятий коммунального комплекса в течение длительного периода привело к тому, что техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, коммуникаций характеризуется высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Собственных средств у предприятия на покрытие затрат по проведению капитального ремонта, замены и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры недостаточно.

Существует также проблема замены устаревшего оборудования на современное и экономичное.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1 Существующая система теплоснабжения Каргаполовского  сельсовета

- В настоящее время система централизованного теплоснабжения с. Каргаполово Каргаполовского сельсовета включает в себя одну угольную котельную и тепловые сети протяжённостью 2,5 км.

- Центральная блочно-модельная котельная МКУ-В-3 с. Каргаполово введена в эксплуатацию в 2011 году, установленная мощность котельной №МВт (1,8 Гкал/час), с котлами типа КВР-10-95Р (3 ед.).

Тепловые сети с. Каргаполово по состоянию на 01.01.2013 года имеют протяжённость 2,5 км. прокладка подземная в непроходных каналах. В период с 2000 по 2011 г. произведена замена 2,5 км.

- Информация об объёмах отапливаемых помещений, структуре полезного отпуска в том числе в разрезе потребителей представлена в приложении 5 Программы.

2.2. Существующая система водоснабжения Каргаполовского  сельсовета

Система водоснабжения также является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой наряду с системой теплоснабжения необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования.

В настоящее время централизованное водоснабжение в МО Каргаполовский сельсовет осуществляется в объёме более 100,0 куб.м/сутки. Схема водоснабжения – частично - кольцевая, частично – тупиковая, категория водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды – 1. Наружный противопожарный водопровод функционально объединён с хозяйственно-питьевым.

Количество водопроводов – 3, в т.ч.:

1. Село Каргаполово:

Дата строительства водопроводных сетей 1970 год, протяжённость 2,6 км. Водопроводная сеть проложена в одну нитку, запитана от трёх, расположенных: на территории ЖКХ, на южной окраине села (основная),  ул.Центральная, водозаборных скважин. Наиболее острой проблемой водоснабжения является высокий износ водопровода 1 км. по ул.Кольцевая.  Необходим ремонт запарной арматуры с заменой задвижек и фитингов.

3. Село Зорино:

Дата строительства водопроводных сетей 1986 год, протяжённость 2,2 км. Водопроводная сеть проложена в одну нитку, запитана от одной, расположенной на западной окраине села, водозаборной скважины. Необходим ремонт катушек в колодцах.

4. деревня Тараданово:

Дата строительства водопроводных сетей 1986 год, протяжённость 2,2 км. Водопроводная сеть проложена в одну нитку, запитана от одной, расположенной на ул.Центральная, водозаборной скважины. Наиболее острой проблемой водоснабжения является высокий износ ряда участков водопровода.

Объём реализованной потребителям воды в 2012 году составил 32 201 куб.м., в том числе 17 395 куб.м – население, 841,2 куб.м. – бюджетные организации, 13 964,8 куб.м. – прочие потребители.

Общая информация о скважинах представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1.

| № по паспорту | Год бурения | Место положения | Глубина,м | Фактический дебет, куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12088 | 1972 | с.Каргаполово | 44 | 10,0 |
| 16293 | 1980 | с.Каргаполово | 42 | 10,0 |
| Б-107 | 2004 | с.Каргаполово | 50 | 10,0 |
| 3-91 | 1991 | с.Зорино | 44,5 | 10,0 |
| 5910 | 1965 | с.Зорино | 45 | 10,0 |
| 1-91 | 1991 | д.Тараданово | 45 | 10,0 |
| 2134 | 2013 | д.Тараданово | 55 | 10,0 |

2.3. Существующая система сбора и утилизации ТБО Каргаполовского  сельсовета

На территории Каргаполовского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района в р.п. Сузун существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Услуги по вывозу ТБО от многоквартирных домов, ДК, Каргаполовской  СОШ осуществляет ООО «Каргаполовское ЖКХ».

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и, как следствие этого, рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- отсутствие контейнеров у многоквартирных домов;

- ограниченность средств местного бюджета.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Каргаполовского  сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Что касается приборного учёта потребляемых энергетических ресурсов, можно отметить следующее:

- приборный учёт потреблённой электроэнергии осуществляется полностью приборным методом;

- приборный учёт потребляемого тепла и холодной воды по состоянию на 01.01.2013 года осуществляется в 0,0 % МКД, переход на 100%-ый показатель планируется осуществить в 2013 году в рамках программ по капитальному ремонту МКД;

- приборный учёт потребляемого тепла и холодной воды населением в индивидуальных домах по состоянию на 01.01.2013 года осуществляется в 15% домовладений, переход на 100%-ый показатель планируется осуществить в 2013 году (в связи с ростом расчётных нормативов водопотребления населением с 01.01.2013 года).

В 2013 году администрация Каргаполовского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетического обследования по результатам которого специализированной организацией будет разработан энергетический паспорт, предложены мероприятия по энерго- ресурсосбережению.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

ООО «Каргаполовское ЖКХ» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и тепло-снабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

4. Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Перспективная схема теплоснабжения

- Перспектива развития системы теплоснабжения Каргаполовского сельсовета заключается в выполнении следующих мероприятий:

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Каргаполовского  сельсовета приведены в приложении 1 Программы.

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

- Перспектива развития системы водоснабжения Каргаполовского сельсовета заключается в выполнении следующих мероприятий:

- капитальный ремонт (с заменой труб на питьевые напорные полиэтиленовые) ряда участков водопровода общей протяжённостью 5,0 км.

В результате реализации мероприятий вопрос водоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы водоснабжения приведены к нормативным.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Каргаполовского сельсовета приведены в приложении 2 Программы

4.3. Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Перспектива развития системы утилизации твердых бытовых отходов Каргаполовского сельсовета заключается в выполнении следующих мероприятий:

- организация сбора отходов от жителей частного сектора;

- внедрение бесконтейнерного способа сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты;

- разработка графика организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора;

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Каргаполовского  сельсовета приведены в приложении 3 Программы.

5. Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2013-2017  года и на перспективу до 2020 года в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 9 750,0 тыс. рублей.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде прибыли на развитие, доходов от прочих (нерегулируемых видов деятельности), привлечённые средства.

Обобщенные данные приведены в приложении 4 Программы.

|  | Приложение № 1 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013 -2017годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Показатель | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Модернизация участка тепловой сети в с. Каргаполово Сузунского района Новосибирской области (II-этап) | 1,3 км | ВИ | 3 760,0 | 3 760,0 |  | 3 760,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 705,0 | 705,0 |  | 705,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | СП | 235,0 | 235,0 |  | 235,0 |  |  |  |  |
| 2 | Гидравлическая наладка тепловой сети |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 7 360,0 | 7 360,0 |  | 7 360,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 705,0 | 705,0 |  | 705,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | СП | 435,0 | 435,0 |  | 235,0 | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 4 900,0 | 4 900,0 |  | 4 700,0 | 200,0 |  |  |  |

Принятые сокращения: ВИ – внебюджетные источники (Фонд модернизации ЖКХ НСО), МБ – местный бюджет; СП – средства предприятия.

|  | Приложение № 2 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013 -2017 годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Показатель | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - Капитальный ремонт водопровода ( с.Каргаполово) | 5,0 км | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 600,0 | 600,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | СП | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 3 | - Ремонт запорной арматуры с заменой задвижек и фитингов |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 400,0 | 400,0 |  | 100,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  |  |  | СП | 50,0 | 50,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 300,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |
|  |  |  | СП | 150,0 | 150,0 |  |  | 125,0 | 25,0 |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 1 150,0 | 1 150,0 |  | 300,0 | 475,0 | 375,0 |  |  |

Принятые сокращения: ВИ – внебюджетные источники (Фонд модернизации ЖКХ НСО), МБ – местный бюджет; СП – средства предприятия

|  | Приложение № 3 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013 -2017годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Показатель | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |

Принятые сокращения: ВИ – внебюджетные источники (Фонд модернизации ЖКХ НСО), МБ – местный бюджет; СП – средства предприятия.

|  | Приложение № 4 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013 -2017 годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |

Финансовые потребности для реализации программы

| № | Наименование мероприятия | Показатель | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Перспективная схема теплоснабжения |  | ВИ | 7 360,0 | 7 360,0 |  | 7 360,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 705,0 | 705,0 |  | 705,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | СП | 435,0 | 435,0 |  | 235,0 | 200,0 |  |  |  |
| 2 | Перспективная схема водоснабжения |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 300,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |
|  |  |  | СП | 150,0 | 150,0 |  |  | 125,0 | 25,0 |  |  |
| 3 | Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 7 360,0 | 7 360,0 |  | 7 360,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 805,0 | 1 805,0 |  | 1 005,0 | 350,0 | 350,0 |  | 100,0 |
|  |  |  | СП | 585,0 | 585,0 |  | 235,0 | 325,0 | 25,0 |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 9 750,0 | 9 750,0 |  | 8 600,0 | 675,0 | 375,0 |  | 100,0 |

Принятые сокращения: ВИ – внебюджетные источники (Фонд модернизации ЖКХ НСО), МБ – местный бюджет; СП – средства предприятия.

|  | Приложение № 5 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2013 -2017 годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |

Информация об объёмах отапливаемых помещений, структуре полезного отпуска в том числе в разрезе потребителей по Каргаполовскому сельсовету по состоянию на 01.01.2013 и на перспективу до 2020 года

| Наименование | S, кв.м | V, куб.м | Vрасч., куб.м | попр.коэф. | q от.хар. | t расч.наруж. | t расч.внутр | t ср.от. | ветр.коэф. | Qmax, Гкал/час | По, дней | Q отпуск, Гкал. | Q выраб., Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 396 | 2755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа | 1808,8 | 8751 | 8751 | 0,91 | 0,35 | -39 | 21 | -9 | 1,1 | 0,183955 | 234 | 516,54 | 607,70 |
| Интернат | 697,08 | 2756 | 2756 | 0,91 | 0,38 | -39 | 22 | -7,9 | 1,1 | 0,063948 | 250 | 188,07 | 221,26 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,61 | 828,96 |
| Дом культуры | 346,07 | 1469,7 | 1469,7 | 0,91 | 0,37 | -39 | 21 | -9 | 1,1 | 0,032660 | 234 | 91,71 | 107,89 |
| Кабинет баяниста | 72,37 | 307,3 | 307,3 | 0,91 | 0,38 | -39 | 21 | -9 | 1,1 | 0,007013 | 234 | 19,69 | 23,17 |
| ДК методкабинет | 43,5 | 189,0 | 189,0 | 0,91 | 0,37 | -39 | 21 | -9 | 1,1 | 0,004200 | 234 | 11,79 | 13,87 |
| Библиотека в здании магазина | 61,83 | 290,5 | 290,5 | 0,91 | 0,38 | -39 | 21 | -9 | 1,1 | 0,006630 | 234 | 18,62 | 21,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,81 | 166,84 |
| ФАП- здравоохранение | 126,42 | 505 | 505 | 0,91 | 0,4 | -39 | 21 | -7,9 | 1,1 | 0,012132 | 250 | 35,06 | 41,25 |
| Гараж админ. | 64,5 | 320,0 | 320,0 | 0,91 | 0,7 | -39 | 10 | -9 | 1,1 | 0,010987 | 234 | 23,93 | 28,15 |
| Администрация | 65,5 | 241 | 241 | 0,91 | 0,43 | -39 | 21 | -9 | 1,1 | 0,006224 | 234 | 17,484 | 20,56 |
| ИТОГО по админ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,41 | 48,71 |
| Прочие бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,90 | 1085,76 |
| гараж ЗАО | 174,8 | 559,5 | 559,5 | 0,91 | 0,7 | -39 | 10 | -9 | 1,1 | 0,019210 | 234 | 41,83 | 49,21 |
| Контора ЗАО | 282,5 | 1265 | 1265 | 0,91 | 0,43 | -39 | 21 | -9 | 1,1 | 0,032670 | 234 | 91,74 | 107,93 |
| Магазин ПТПО | 212,72 | 999,5 | 999,5 | 0,91 | 0,38 | -39 | 21 | -9 | 1,1 | 0,022811 | 234 | 64,05 | 75,36 |
| Почта | 35 | 178,9 | 178,9 | 0,91 | 0,43 | -39 | 21 | -9 | 1,1 | 0,004620 | 234 | 12,97 | 15,26 |
| ИТОГО прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,60 | 247,76 |
| Наименование | норматив потребления Гкал/м2/мес. |  | Площадь общ, кв.м. |  | Площадь без МОП, кв.м. |  |  |  |  |  |  | Q отпуск, Гкал. | Q выраб., Гкал. |
| население | 0,035 |  | 5247,09 |  | 4910,80 |  |  |  |  |  |  | 2062,54 | 2426,51 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3196,03 | 3760,03 |

| Администрация Каргаполовского сельсовета Сузунского района Новосибирской облсти | АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА: 633654 Новосибирская область, Сузунский район, с. Каргаполово, ул. Центральная, 40/2. факс 8 (38346) 44-536 | Тираж 25 экземпляров. Распространяется бесплатно. Отпечатано в администрации Каргаполовского сельсовета |
| --- | --- | --- |